| ООО “Нитроком» |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
| ПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 00.00.0000 | № 06 |  | (подпись) |  | (фамилия,инициалы) |
|  |  | 16.06.2007 |

Должностная инструкция слесаря-сантехника

I. Общие положения

1.1. Слесарь-сантехник относится к категории рабочих.

1.2. На должность слесаря-сантехника назначается лицо, имеющее среднее специальное  образование и стаж работы 2 года.

1.3. Назначение на должность слесаря-сантехника и освобождение  от  нее  производится  приказом руководителя по представлению.

1.4. Слесарь-сантехник должен знать:

- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие  нормативно-распорядительные  документы, регламентирующие работу слесаря-сантехника;

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;

- сортамент и способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;

- назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов;

- принцип действия,  назначение  и  особенности  ремонта  санитарно-технических  трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- виды деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

- способы сверления и пробивки отверстий;

- устройство и способы  ремонта  трубопроводных  санитарно-технических  систем  из   стальных и полимерных труб;

- способы разметки мест установки приборов и креплений;

- правила установки санитарных и нагревательных приборов;

- устройство и способы ремонта различных санитарно-технических трубопроводных систем;

- способы установления дефектных мест при испытании трубопроводов;

- правила испытания санитарно-технических систем и арматуры;

-способы подготовки и испытания котлов, бойлеров, калориферов и насосов;

- нормы расхода материалов и запасных частей;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила  и  нормы   охраны  труда,  техники  безопасности,   производственной     санитарии и противопожарной защиты;

1.5. Слесарь-сантехник подчиняется непосредственно главному инженеру.

II. Должностные обязанности

2.1. Слесарь-сантехник выполняет следующие функции:

2.1.1. обеспечивает исправное состояние, безаварийную  и  надежную работу обслуживаемых  систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,  правильную  их  эксплуатацию, своевременный качественный ремонт;

2.1.2. изучает условия работы данных систем,   выявляет    причины   преждевременного   износа, принимает меры по их предупреждению и устранению;

2.1.3. принимает участие в ликвидации  неисправностей  в  работе  систем,  их ремонте, монтаже, регулировке и испытаниях, а именно осуществляет:

- разборку,   ремонт   и  сборку  сложных   деталей   и   узлов   санитарно-технических  систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

- подготовку пряди, растворов и других вспомогательных материалов;

- транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;

- сверление или пробивку отверстий в конструкциях.

- установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы;

- комплектование труб и фасонных частей стояков;

- группировку и догруппировку чугунных радиаторов на месте ремонта;

- соединение трубопроводов, отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;

- крепление деталей и приборов;

- разметку мест установки контрольно-измерительных приборов;

- смену участков трубопроводов из чугунных труб;

- установку дефектных мест при испытании трубопроводов.

2.1.4. принимает участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

2.1.5. участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивает их экономное и рациональное расходование;

2.1.6. осуществляет комплексные  испытания  санитарно-технических  систем,  ревизию и испытание аппаратуры после ремонта;

2.1.7. подготавливает отремонтированные системы к сдаче в эксплуатацию.

2.1.8. выполняет обходы и осмотры внутридомовых систем отопления и водоснабжения, стояков ГВС и ХВС, радиаторов отопления в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, подвальных и чердачных помещениях два раза в месяц.

2.1.9. выполняет заявки от населения в соответствии с данными диспетчерской службы.

2.1.10. делает соответствующие записи в журналы производства работ и в журналы заявок службы диспетчеров.

III. Права

3.1. Слесарь-сантехник имеет право:

3.1.1. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;

3.1.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией;

3.1.3. сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения  своих должностных  обязанностей  недостатках  в  производственной   деятельности     предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;

3.1.4. запрашивать  лично  или  по  поручению  непосредственного руководителя  от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и  документы,  необходимые  для  выполнения своих должностных обязанностей;

3.1.5. привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений предприятия к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено  положениями  о  структурных  подразделениях, если нет - с разрешения руководителя предприятия);

3.1.6. требовать от руководства предприятия оказания содействия в  исполнении своих должностных обязанностей и прав;

IV. Ответственность

4.1. Слесарь-сантехник несет ответственность:

- за    ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение    своих    должностных   обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     определенных трудовым законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные  в  процессе  осуществления своей деятельности, - в  пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- за  причинение  материального  ущерба -  в  пределах,  определенных  трудовым  и  гражданским законодательством Российской Федерации.