ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

____________________________________________________________________

(наименование ведомства,

____________________________________________________________________

наладочной организации)

ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

(СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)

(ФОРМА)

Объект  ____________________________________________________________

Зона  (цех)  _________________________________________________________

А. Общие сведения

- Назначение системы _______________________________________________

____________________________________________________________________

- Местонахождение оборудования системы _____________________________

____________________________________________________________________

Б. Основные технические характеристики оборудования системы

- Вентилятор

| Данные | Тип | № | Диаметр колеса Dном, мм | Подача м3/ч | Полное давление Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Воздухонагреватели, воздухоохладители,

в том числе зональные

| Данные | Тип или | Число | Схема | Вид и параметры | Опробование* теплообменников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | модель |  | обвязки по теп- лохладо- носителю | располо- жения по воздуху | теплохладо- носителя | на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

_________

* Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации).

Примечание. ________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наимено- вание | № | Число | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротив- ление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характе- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип | подача, м3/ч | давление перед форсун- ками, кПа | частота враще- ния, с-1 | тип | мощ- ность, кВт | частота враще- ния, с-1 | ристика увлажни- теля |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. ________________________________________________________

____________________________________________________________________

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Номер | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Невязка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| мерного сечения | помещений | фактически | по проекту | отклонения от показателей |

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

Представитель заказчика

(пусконаладочной организации)		____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель проектной организации	____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель монтажной организации	____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)